Pré requis

- Savoir parler lire et écrire le français.

- Avoir plus de 18 ans.

MAINTENANCE CELLULE HTA

NIVEAUX DE 1 à 4

Personnes concernées

Technicien de maintenance chargé d’exploiter une installation électrique dans laquelle, il y a des unités fonctionnelles HTA et des équipements de transformation HTA/BT

Objectif de la formation

- Appréhender les différents techniques et besoin de maintenance

pour les équipements en HTA situés dans les Postes HTA/BT.

- Maitriser les travaux suite à observation des points sensibles.

- Réaliser le nettoyage, le soufflage, le graissage, vérification, le

montage, le démontage et le serrage des mécanismes et de leur

bon fonctionnement (UF, DGPT2, etc…).

Durée 5 jours               (35 heures)

# Parcours pédagogique

CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION

• La structures des réseaux

• Les différents éléments des unités fonctionnelles (UF) en HTA,

• Le rôle des constituants des UF.

• La technologie des organes de coupure.

• Les grandeurs électriques des UF en fonction des générations.

• Les caractéristiques, les dysfonctionnements et les risques

rencontrés des UF.

• Les conditions d’intervention sur les UF et transfo.

• les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.

• Les équipements de protection collective et leur fonction

• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages

associés.

• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et

outillages utilisés dans l’ENVIRONNEMENT.

• Les règles de maintenance du 1 au 3 niveaux (nettoyage poste,

ouverture et observation état de la cellule, nettoyage cellule,

graissage tringlerie, couteaux et contacts terre, nettoyage

transformateur, vérification têtes de câbles et isolateurs, vérification

mécanisme, nettoyage jeu de barre, remplacement fusibles HTA).

Méthode pédagogique

- Méthodes inductives, participatives.

- Echange d’expérience favorisant la prise de conscience.

- Mise en situation à travers des cas concrets.

Délais d’accès :

Prévenir 48 h avant le début de la formation.

Accessibilité des PSH : Contacter notre centre de formation sur la faisabilité du projet.

Tarif Inter 3600€ H.T par personne.

Tarif intra, nous consulter.

ENTRETIEN CELLULE HTA

NIVEAUX DE 1 à 4

Durée 5 jours               (35 heures)

LA MISE EN OEUVRE DES NIVEAUX DE MAINTENANCE CORRECTIVE SELON NORME NF X 60-000 (2016).

Niveau 1 : Pas de risque particulier (Test voyant, Relevé de compteur).

Niveau 2 : Interventions peu complexe (Remplacement de fusibles).

Niveau 3 : Interventions complexes (Remplacement de pièces standards, Contrôle de serrage et graissage mécanique).

Niveau 4 : Opération complexe et de grande importance (Changement d’une tête de câble, analyse d’huile d’un transformateur, montage et démontage complet des mécanismes).

Niveau 5 : Actions complexes par le constructeur ou une société agréée (Mise en conformité).

Epreuve pratique :

• Préparer les outils selon le type de cellules HTA.

• Assurer l’analyse de la notice d’utilisation et des inscriptions caractéristiques selon la marque et le type de cellules HTA.

• Savoir appliquer la prévention du risque électrique dans le cadre

de la maintenance.

· Compte rendu auprès de l’exploitant électrique.

• Réaliser une maintenance de niveau 4 sur un type de cellule.

Savoir-faire évalués :

· Identifier les équipements et matériels nécessaire aux cellules

· Respecter les règles et les instructions de sécurité

· Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail

· Mise en oeuvre de modes opératoires ou procédures.

EVALUATION

· Test théorique (QCM)

· Test pratique (grille d’évaluation)

ATTESTATION

 Attestation réussite à l’examen remise aux participants et à l’employeur en fin de formation.

Moyens pédagogiques

- Vidéo projecteur

- Equipements complets nécessaires à la pratique

- Remise de document

- Salle de formation

La formation est dispensée par des formateurs assurant des missions techniques auprès des entreprises  et formés régulièrement.

LA MISE EN OEUVRE DE L’EVALUATION

L’évaluation de l’apprenant permet de :

• Nommer les acteurs concernés par les TRAVAUX.

• Nommer les limites de l’HABILITATION chiffre « 0 »

• Repérer la ZONE DE TRAVAIL qui lui a été définie.

• Appliquer les prescriptions.

• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant

à l’HABILITATION visée.

Epreuve pratique : SAVOIR-FAIRE

Pour chaque modules ou cursus de formation, l’épreuve pratique doit s’appuyer sur des mises en situation portant sur les compétences suivantes :

 Savoir reconnaître et repérer un environnement à RISQUE ;

 Savoir appliquer la prévention du RISQUE électrique

dans le cadre des OPERATIONS visées et de l’activité.

Savoir-faire évalués :

 Identifier les équipements électriques et zones d’environnement

 Respecter les règles et les instructions de sécurité

 Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail

 Mise en oeuvre de modes opératoires ou procédures liés à

l’habilitation ciblée

 Compte rendu auprès du chargé de chantier.

EVALUATION

 Test théorique (QCM)

 Test pratique (grille d’évaluation)

ATTESTATION

 Attestation réussite à l’examen remise aux participants et à l’employeur en fin de formation qui permettra au chef d’entreprise de délivrer l’habilitation électrique.