Pré requis

- Savoir parler lire et écrire le français.

- Avoir plus de 18 ans.

PREPARATION

TETE DE CABLE SYNTHETIQUE HTA

Personnes concernées

Technicien de maintenance chargé d’exploiter une installation électrique dans laquelle, il réalise et met en œuvre les instructions de préparation des câbles papier HTA et le montage des accessoires des différents constructeurs.

Objectif de la formation

- Se préparer à la certification accréditée par le Cofrac.

- Maitriser les instructions de préparation des câbles HTA.

- Effectuer le montage des accessoires des constructeurs.

- Utilisation des valises d’outils (ALROC, DERANCOURT).

- Connaitre les caractéristiques des câbles, NF C 33-100

Durée 2 jours               (14 heures)

# Parcours pédagogique

CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION

• Les grandeurs électriques,

• Les effets du courant électrique,

• Les limites des différents DOMAINES DE TENSION.

• Les ZONES D’ENVIRONNEMENT et donner leurs limites.

• Le principe d’un câble et conducteur

• Les phénomènes électrique.

• Les éléments constitutifs dans les accessoires.

• les prescriptions d’ENEDIS.

• Les équipements de protection collective et leur fonction

• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages

associés.

• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et

outillages utilisés dans l’ENVIRONNEMENT.

• L’évolution des câbles HTA.

• Technologie des CPI (Câbles papiers imprégnés)

• Mode opératoire et types de câbles.

• Identifier les dispositifs de protection contre les contacts directs et

indirects ;

• Identifier les équipements électriques dans leur ENVIRONNEMENT

• Lire un schéma électrique et reconnaître les MATERIELS à partir de

leurs symboles

Méthode pédagogique

- Méthodes inductives, participatives.

- Echange d’expérience favorisant la prise de conscience.

- Mise en situation à travers des cas concrets.

Délais d’accès :

Prévenir 48 h avant le début de la formation.

Accessibilité des PSH : Contacter notre centre de formation sur la faisabilité du projet.

Tarif Inter 1500€ H.T par personne.

Tarif intra, nous consulter.

LA MISE EN OEUVRE DE L’EVALUATION

L’évaluation de l’apprenant permet de :

• Nommer les acteurs concernés par les TRAVAUX.

• Nommer les limites de l’HABILITATION.

• Repérer la ZONE DE TRAVAIL qui lui a été définie.

• Appliquer les prescriptions.

• Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant

Au travaux demandés.

Epreuve pratique :

• Préparer les outils selon le type de câbles HTA.

• Assurer l’analyse de la notice d’utilisation et des inscriptions caractéristiques selon la marque et le type de câbles HTA.

• Savoir appliquer la prévention du risque électrique dans le cadre

de préparation de tête de câble HTA.

 Compte rendu auprès de l’exploitant électrique.

• Réaliser un préparation de tête de câble.

Savoir-faire évalués :

 Identifier les équipements et matériels nécessaire aux câbles

 Respecter les règles et les instructions de sécurité

 Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail

 Mise en oeuvre de modes opératoires ou procédures.

EVALUATION

 Test théorique (QCM)

 Test pratique (grille d’évaluation)

ATTESTATION

 Attestation réussite à l’examen remise aux participants et à l’employeur en fin de formation.

PREPARATION

TETE DE CABLE SYNTHETIQUE HTA

Durée 2 jours               (14 heures)

Moyens pédagogiques

- Vidéo projecteur

- Equipements complets nécessaires à la pratique

- Remise de document

- Salle de formation

La formation est dispensée par des formateurs assurant des missions techniques auprès des entreprises  et formés régulièrement.